**PAKKUMISKUTSE**

Mustvee Vallavalitsus soovib saada hinnapakkumist tulevase Peipsimaa muuseumihoone I korruse renoveerimistöödeks.

Pakkumiskutsele on lisatud hoone põhiprojekt „Endise perearstikeskuse ümberehitamine Peipsimaa muuseumiks“. Hoone asub aadressil Sõpruse 86, Tiheda küla, Mustvee vald.

**Pakkumise esitamise tingimused:**

1. Pakkumine tuleb esitada e-postile [info@mustvee.ee](mailto:info@mustvee.ee) hiljemalt **21. jaanuari 2019**.
2. Pakkumine peab olema jõus vähemalt 90 päeva.
3. Tööde läbiviimise aeg: 1. veebruar – 15. aprill 2019. a.
4. Pakkumine esitatakse pakkumiskutse lisas 1 toodud vormil lähtudes hoone põhiprojektist ja pakkumise tingimustest. Pakkumine peab sisaldama Pakkuja andmeid ja Pakkuja hinnapakkumise maksumust vastavalt vormile.
5. Hankijal on õigus vähendada tööde mahtu vastavalt eelarvelistele võimalustele.
6. Infot pakkumiskutse dokumentide sisu kohta saab ehituse peaspetsialistilt Jana Iordilt, tel 5199 6520, e-post [jana.iort@mustvee.ee](mailto:jana.iort@mustvee.ee) .
7. Pakkumise objektiga on võimalik tutvuda kohapeal leppides eelnevalt aja kokku Kasepää teenuskeskuse haldusjuhi Julia Gužiga, tel 5309 8935, e-post [julia.guz@mustvee.ee](mailto:julia.guz@mustvee.ee)

Lugupidamisega

Enn Kurg

Abivallavanem

Mustvee Vallavalitsus

**Lisa 1. Pakkumuse vorm.**

Hankija nimi: Mustvee Vallavalitsus

Objekti nimetus: Peipsimaa muuseumihoone I korruse renoveerimistööd

--------------------------------

/Pakkuja rekvisiidid/ Kuupäev ………..

Meie poolt pakutav maksumus ühikuhindade alusel on järgmine:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Töö nimetus/ ruum** | | | **Ühik** | **Kogus** | **Hind** | **Summa** |
|  |  |  | |  |  |  |
| **007 - esik** | | |  |  |  |  |
| 1. | Olemasoleva ripplae eemaldamine | m2 | | 5,8 |  |  |
| 2. | Lae katmine kipsplaatidega, viimistlemine värvimisega | m2 | | 5,8 |  |  |
| 3. | Laeliistude/karniisi paigaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
| 4. | Tapeedi paigaldamine, aluspinna ettevalmistamine  (tapeedi valik kooskõlastada Tellijaga) | m2 | | 19,8 |  |  |
| 5. | Avakülgede viimistlemine värvimisega | kmpl | | 1 |  |  |
| 6. | Põrandakatte vahetus - klinkerplaadid | m2 | | 5,8 |  |  |
| 7. | Põrandaliistude paigaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
|  | **Kokku:** |  | |  |  |  |
| **001 - vanausuliste kultuuriloo ekspositsioon** | | |  |  |  |  |
| 1. | Olemasoleva ripplae eemaldamine | m2 | | 47,9 |  |  |
| 2. | Lae katmine kipsplaatidega, viimistlemine värvimisega | m2 | | 47,9 |  |  |
| 3. | Laeliistude/karniisi paigaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
| 4. | Tapeedi paigaldamine, aluspinna ettevalmistamine  (tapeedi valik kooskõlastada Tellijaga) | m2 | | 67,3 |  |  |
| 5. | Avakülgede viimistlemine värvimisega | kmpl | | 1 |  |  |
| 6. | Põrandakatte vahetus - laudpõranda paigaldamine ja lakkimine | m2 | | 47,9 |  |  |
| 7. | Põrandaliistude paigaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
| 8. | Vaheseina lammutamine | kmpl | | 1 |  |  |
| 9. | Ukseava kinniehitamine | tk | | 1 |  |  |
|  | **Kokku:** |  | |  |  |  |
| **003 - ikoonimaalimine - Safronovi teematuba** | | |  |  |  |  |
| 1. | Olemasoleva ripplae eemaldamine | m2 | | 17,6 |  |  |
| 2. | Lae katmine kipsplaatidega, viimistlemine värvimisega | m2 | | 17,6 |  |  |
| 3. | Laeliistude/karniisi paigaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
| 4. | Tapeedi paigaldamine, aluspinna ettevalmistamine  (tapeedi valik kooskõlastada Tellijaga) | m2 | | 49,6 |  |  |
| 5. | Avakülgede viimistlemine värvimisega | kmpl | | 1 |  |  |
| 6. | Põrandakatte vahetus - laudpõranda paigaldamine ja lakkimine | m2 | | 17,6 |  |  |
| 7. | Põrandaliistude paigaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
| 8. | Uue ukse paigaldamine | tk | | 1 |  |  |
|  | **Kokku:** |  | |  |  |  |
| **010 - kohalik käsitöö, suveniirid** | | |  |  |  |  |
| 1. | Olemasoleva ripplae eemaldamine | m2 | | 29,4 |  |  |
| 2. | Lae katmine kipsplaatidega, viimistlemine värvimisega | m2 | | 29,4 |  |  |
| 3. | Laeliistude/karniisi paigaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
| 4. | Tapeedi paigaldamine, aluspinna ettevalmistamine  (tapeedi valik kooskõlastada Tellijaga) | m2 | | 56,5 |  |  |
| 5. | Avakülgede viimistlemine värvimisega | kmpl | | 1 |  |  |
| 6. | Põrandakatte vahetus - laudpõranda paigaldamine ja lakkimine | m2 | | 29,4 |  |  |
| 7. | Põrandaliistude paigaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
|  | **Kokku:** |  | |  |  |  |
| **011 - töötuba** | | |  |  |  |  |
| 1. | Olemasoleva ripplae eemaldamine | m2 | | 18,1 |  |  |
| 2. | Lae katmine kipsplaatidega, viimistlemine värvimisega | m2 | | 18,1 |  |  |
| 3. | Laeliistude/karniisi paigaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
| 4. | Tapeedi paigaldamine, aluspinna ettevalmistamine  (tapeedi valik kooskõlastada Tellijaga) | m2 | | 48,7 |  |  |
| 5. | Avakülgede viimistlemine värvimisega | kmpl | | 1 |  |  |
| 6. | Põrandakatte vahetus - PVC-rullmaterjal | m2 | | 18,1 |  |  |
| 7. | Põrandaliistude paigaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
|  | **Kokku:** |  | |  |  |  |
| **012 - vanausuliste köögikultuur** | | |  |  |  |  |
| 1. | Olemasoleva ripplae eemaldamine | m2 | | 31,6 |  |  |
| 2. | Lae katmine kipsplaatidega, viimistlemine värvimisega | m2 | | 31,6 |  |  |
| 3. | Laeliistude/karniisi paigaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
| 4. | Tapeedi paigaldamine, aluspinna ettevalmistamine  (tapeedi valik kooskõlastada Tellijaga) | m2 | | 60,1 |  |  |
| 5. | Olemasoleva ukse viimistlemine värvimisega | kmpl | | 1 |  |  |
| 6. | Põrandakatte vahetus - laudpõranda paigaldamine ja lakkimine | m2 | | 31,6 |  |  |
| 7. | Põrandaliistude paigaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
| 8. | Uue ukse paigaldamine | tk | | 1 |  |  |
|  | **Kokku:** |  | |  |  |  |
| **009 - abiruum** | | |  |  |  |  |
| 1. | Olemasoleva ripplae eemaldamine | m2 | | 12,9 |  |  |
| 2. | Lae katmine kipsplaatidega, viimistlemine värvimisega | m2 | | 12,9 |  |  |
| 3. | Laeliistude/karniisi paigaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
| 4. | Seinte värvimine, aluspinna ettevalmistamine | m2 | | 25,5 |  |  |
| 5. | Olemasoleva ukse viimistlemine värvimisega | kmpl | | 1 |  |  |
| 6. | Põrandakatte vahetus - PVC-rullmaterjal | m2 | | 12,9 |  |  |
| 7. | Põrandaliistude paigaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
| 8. | Glasuurplaadid köögimööbliga külgnevatel seintel | kmpl | | 1 |  |  |
| 9. | Olemasoleva ukse ja vaheseina eemaldamine | kmpl | | 1 |  |  |
| 10. | Kööginurga seadmed ja mööbel koos paigaldamisega – ühine töötasapind, valamu, valamualune elektriboiler 15L, integreeritav ahi ja pliidiplaat, õhupuhasti, külmik koos sügavkülmaga, kapid | kmpl | | 1 |  |  |
| 11. | Vee- ja kanalisatsiooniühenduse välja ehitamine valamuni | kmpl | | 1 |  |  |
|  | **Kokku:** |  | |  |  |  |
| **Elektripaigaldistööd** | | |  |  |  |  |
| 1. | Elektrivarustuse siseinstallatsiooni projekt | tk | | 1 |  |  |
| 2. | Elektripaigaldistööd vastavalt siseinstallatsiooni projektile | tk | | 1 |  |  |
|  | Ruumidesse 001, 009 ja 012 (igasse ruumi 1 lühtertüüpi valgusti) ruumide keskossa; ruumi 009 köögi tasapinnale valgusti; ruumi 010 (3 lühtertüüpi valgustit); ruumi 011 (2 lühtertüüpi valgustit); ruumi 007 (1 valgusti); ruumi 003 (3 valgustit). Valgustid kooskõlastada Tellijaga. | tk | | 12 |  |  |
| 3. | Teostusjoonised | kmpl | | 1 |  |  |
|  | **Kokku:** |  | |  |  |  |
| **Küttelahendus** | | |  |  |  |  |
| 1. | Küttelahenduse projekt | tk | | 1 |  |  |
| 2. | Keskküttelahendus õhk-vesi soojuspumba baasil, küttekehadeks seinapealsed radiaatorid (nt termostaadiga teraspaneelradiaatorid). | kmpl | | 1 |  |  |
| 3. | Teostusjoonised | kmpl | | 1 |  |  |
|  | **Kokku:** |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| **Ventilatsioonilahendus** | |  | |  |  |  |
| 1. | Ventilatsioonilahenduse projekt | tk | | 1 |  |  |
| 2. | I-korruse ventilatsioonisüsteemi ehitamine | kmpl | | 1 |  |  |
| 3. | Teostusjoonised | kmpl | | 1 |  |  |
|  | **Kokku:** |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  | **Kõik tööd kokku:** |  | |  |  |  |
|  | **Käibemaks 20%:** |  | |  |  |  |
|  | **Pakkumuse maksumus kokku:** |  | |  |  |  |

Kinnitame, et esitatud pakkumus vastab pakkumiskutses toodud tingimustele.

Pakkumus on jõus 90 päeva.

……………………………………

/esindusõigusliku isiku nimi ja allkiri/