## Sheet1
Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 LISA 10 AS Emajõe Veevärk reoveepumplad*
Jrk nr | Vald | Aadress (koordinaadid/kinnistu) | Pumpla nimi | Peapumpla/lokaalne pumpla | Pumpade arv (tk) | Pumba võimsus (peapumplad: kW, lokaalsed pumplad kWh) | Hmax(m)/Qmax (m3/h) | Hinnang tehnoloogiliste seadmete seisundile (klapid, rehad, torud jm) | Hinnang elektri-automaatikaosale | Rajatise/ehitise seisukord
1 | Mustee vald | 26.846842,58.986197,0/ Jaama tn | Avinurme_RKP_001 | lokaalne | 2 | 1,9kW | 7,2/100 | rahuldav | rahuldav | rahuldav
2 | Mustee vald | 26.852971,58.985924,0/ Metsa tn | Avinurme_RKP_002 | lokaalne | 2 | 1,9kW | 7,2/100 | rahuldav | rahuldav | rahuldav
3 | Mustee vald | 26.862735,58.985224,0/ Ööbiku tn | Avinurme_RKP_003 | lokaalne | 2 | 4,0kW | 14/99 | rahuldav | rahuldav | rahuldav
4 | Mustee vald | Kruubi | Avinurme_RKP_004 | lokaalne | 2 | 1,9kW | 9,8/45 | halb | väga halb | halb
5 | Mustee vald | 26.850515,58.989327,0/ Metsanurme tn | Avinurme_RKP_005 | lokaalne | 2 | 1,9kW | 7,2/100 | rahuldav | rahuldav | rahuldav
6 | Mustee vald | 26.868753,58.986658,0/ Võidu tn | Avinurme_RKP_006 | lokaalne | 2 | 4,0kW | 14/99 | rahuldav | rahuldav | rahuldav
7 | Mustee vald | Laekannu tee 12 | Ulvi_RKP_001 | lokaalne | 1 | 2,2kW | 17/19,5L/s | rahuldav | väga halb | rahuldav
8 | Mustee vald | Noorteküla tee | Voore_RKP_001 | lokaalne |  |  |  | rahuldav | väga halb | rahuldav
* | Tabelis on toodud AS Emajõe Veevärk reoveepumplad, mis on 2022. aasta seisuga vanemad kui 5 aastat, mis vajavad ÜVK arendamise kava perioodil osalist (seadmed, elekter-automaatika) või täielikku rekonstrueerimist
Andmed: AS Emajõe Veevärk