## 1. ÜHIKHINNAD
Tabel 1. Investeeringute maksumuste arvestamisel kasutatud ühikhinnad
Ühikhind (€/jm, KM-ta)
Torustikud ja kinnistu-ühendused
Veetoru ehitamine | 100
Isevoolse kanalisatsioonitoru ehitamine | 150
Survekanalisatsioonitoru ehitamine | 100
Sademevee torustiku rajamine | 150
Vee kinnistu-ühendus | 700
Kanalisatsiooni kinnistu-ühendus | 1000
Tuletõrjeveevarustus
Tuletõrjeveemahuti rajamine/rekonstrueerimine (104 m3) | 20000
Hüdrandi rajamine | 1700
Reoveepumplad
Väike RVP pumpla kuni 5 l/s kmpl | 33000
Keskmine reoveepumpla 5-20 l/s kmpl | 35000
Suur reoveepumpla enam kui 20 l/s kmpl | 45000
Elekter ja automaatika (sh kaugjälgimise ja -juhtimise süsteem) reoveepumplale | 14000
Reovee puhastamine
Biotiigi rekonstrueerimine (geomembraanita) €/m2 | 20
Biotiigi rekonstrueerimine (geomembraaniga) €/m2 | 40
Üldehitustööd
Juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine (killustik/kruus kate) €/m2 | 50
Juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine (asfaltkate) €/m3 | 120
Piirdeaia rajamine (tsingitud võrkpaneelist, koos väravaga) €/m | 150
Puurkaev-pumplad
Puuraugu tamponeerimine kmpl | 5000

## 2. Lühiajaline lahtikirjutatuna
Tabel 2. Mustvee valla ÜVKA lühiajalise investeeringuprogrammi projektid
Vald | Asula | Investeeringu valdkond | Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€) | Märkused
Mustvee Haldus OÜ teeninduspiirkond
Mustvee linn | Mustvee linna ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
Mustvee vald | Mustvee linn | Vesi: rajatised | Jõe tn veetöötlusjaama tehnohoone sanitaarremont | kmpl | 1 | 34000 | 34000
Mustvee vald | Mustvee linn | Vesi: rajatised | Jõe tn VTJ juurde kahesektsioonilise veereservuaari (50 m³) mahutite paigaldamine. | kmpl | 1 | 42000 | 42000
Mustvee vald | Mustvee linn | Vesi: seadmed | Jõe tn VTJ võimsamate II astme pumpade paigaldamine koos sagedusmuunduritega (tipukoormuse võimsusega vähemalt 52 m3/h). Elektri- ja automaatikasüsteemide paigaldamine | kmpl | 1 | 48000 | 48000
Mustvee vald | Mustvee linn | Vesi: seadmed | Jõe tn VTJ veetöötlussüsteemi (Fe ja Mn) väljavahetamine ning parema tootlikkusega (30 m3/h) filtersüsteemi paigaldamine, uhtepumba paigaldamine koos automaatikaga | kmpl | 1 | 45000 | 45000
Mustvee vald | Mustvee linn | Vesi: seadmed | Jõe tn puurkaevule uue puurkaevupumba paigaldamine (tootlikkusega vähemalt 30 m3/h) koos vajalike kaasnevate töödega | kmpl | 1 | 25000 | 25000
Mustvee vald | Mustvee linn |  | Jõe tn puurkaevu ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine kokku |  |  |  | 194000
Mustvee vald | Mustvee linn | Vesi: torustik | Veetorustike rekonstrueerimine Tartu, Narva, Tähe, Nurme, Kraavi, Kruusa, Rohu ja Ehitajate tee piirkonnas | m | 4095 | 100 | 409500
Mustvee vald | Mustvee linn | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduste rekonstrueerimine | kmpl | 163 | 700 | 114100
Mustvee vald | Mustvee linn | Vesi: torustik | Veetorustike rajamine Tartu, Kivi, Liiva, Umb, Kalda, Jõekalda, B.Agirre, Metsa, Roosi, Õnne, Pärna ja Pihkva tn piirkonnas | m | 5040 | 100 | 504000
Mustvee vald | Mustvee linn | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduste rajamine | kmpl | 199 | 700 | 139300
Mustvee vald | Mustvee linn | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine Narva, Kraavi, Kruusa, Nurme, Rohu, Roosi, Ehitajate tee, Pihkva, Kivi, Kivi põik, Liiva, Umb, Kalda, Jõekalda, B.Agirre, Metsa, Roosi, Õnne, Tartu, Kastani ja Pärna tn piirkonnas | m | 6520 | 150 | 978000
Mustvee vald | Mustvee linn | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduste rajamine | kmpl | 286 | 1000 | 286000
Mustvee vald | Mustvee linn | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine Mustvee kooli juures | m | 140 | 150 | 21000
Mustvee vald | Mustvee linn | Kanal: torustik | Survekanalisatsiooni torustike rajamine | m | 1295 | 100 | 129500
Mustvee vald | Mustvee linn | Kanal: seadmed | Reoveepumplate rajamine | kmpl | 8 | 33000 | 264000
Mustvee vald | Mustvee linn | Kanal: rajatised | Purgla rekonstrueerimine (purgimisvõre, pump, segur, kogumismahuti ca 20 m3, tehnohoone) | kmpl | 1 | 120000 | 120000
Mustvee vald | Mustvee linn | Kanal: rajatised | Reoveepuhasti komposteerimisväljaku rajamine ja settekäitluse uuendamine | kmpl | 1 | 160000 | 160000
Mustvee vald | Mustvee linn | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti tehnoloogilised seadmed | kmpl | 1 | 210000 | 210000
Mustvee vald | Mustvee linn | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti elektri- ja automaatikaosa | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Mustvee vald | Mustvee linn | Kanal: rajatised | Reoveepuhasti mahutite rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 180000 | 180000
Mustvee vald | Mustvee linn |  | Mustvee linna reoveepuhasti rekonstrueerimine kokku |  |  |  | 700000
KOKKU | [6 empty] | 3739400
AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkond
Avinurme aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine, Avinurme reoveepuhasti rekonstrueerimine
Mustvee vald | Avinurme alevik | Vesi: rajatised | Avinurme Kultuurimaja PK (5435) tamponeerimine, pumplahoone lammutamine | kmpl | 1 | 5000 | 5000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 525 | 100 | 52500
Mustvee vald | Avinurme alevik | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 695 | 100 | 69500
Mustvee vald | Avinurme alevik | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 5 | 700 | 3500
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: seadmed | Reoveepumpla Avinurme_RKP_004 likvideerimine | kmpl | 1 | 5000 | 5000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti eel paikneva reoveepumpla rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 35000 | 35000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 320 | 150 | 48000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 290 | 150 | 43500
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistuühenduse rajamine | kmpl | 7 | 1000 | 7000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 360 | 100 | 36000
Mustvee vald | Avinurme alevik |  | Avinurme reoveepuhasti (R=1020 IE) rekonstrueerimine, sh: |  |  |  | 830000 | AS EVV TÜT grupp 4, üle 1000 ie
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: rajatised | Reoveepuhasti mahutite rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 150000 | 150000
|  | Kanal: rajatised | Tehnohoone laiendus (ca 100 m2) | kmpl | 1 | 60000 | 60000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti tehnoloogilised seadmed | kmpl | 1 | 170000 | 170000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti elektri- ja automaatikaosa | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: rajatised | Purgla rajamine (purgimisvõre, pump, segur, kogumismahuti ca 20 m3, tehnohoone ca 40 m2, juurdepääsutee-teenindusplats) | kmpl | 1 | 140000 | 140000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: seadmed | Mudatahendusseadme paigaldamine | kmpl | 1 | 180000 | 180000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: seadmed | Päikesepargi rajamine | kmpl | 1 | 100000 | 100000
KOKKU | [6 empty] | 1135000
Kasepää piirkonna ÜVK rajamise III etapp
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Vesi: rajatised | Täiendava puurkaevu puurimine Kükita PK (kat nr 11778) kinnistule | kmpl | 1 | 60000 | 60000
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Vesi: seadmed | Puurkaevu joogiveepuhastiga ühendamiseks vajalikud seadmed | kmpl | 1 | 8000 | 8000
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Vesi: torustik | Toorveetorustiku rajamine täiendava puurkaevu ühendamiseks olemasoleva joogiveepuhastiga | m | 60 | 100 | 6000
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Vesi: rajatised | Piirdeaia rajamine | m | 100 | 100 | 10000
Mustvee vald | Kasepää piirkond |  | Täiendava puurkaevu rajamine kokku |  |  |  | 84000
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti seadmete ning elektri- ja automaatikaosa uuendamine | kmpl | 1 | 65000 | 65000
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Vesi: rajatised | II astme mahutite rajamine | kmpl | 1 | 42000 | 42000
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Vesi: rajatised | Tehnohoone välisfassaadi uuendamine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Vesi: rajatised | Uhtevee immustusväljaku likvideerimine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Mustvee vald | Kasepää piirkond |  | II astme joogiveepuhasti rekonstrueerimine kokku |  |  |  | 142000
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 10010 | 100 | 1001000
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 271 | 700 | 189700
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 8510 | 150 | 1276500
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Kanal: torustik | Kanali kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 271 | 1000 | 271000
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 5055 | 100 | 505500
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 9 | 33000 | 297000
KOKKU | [6 empty] | 3766700
Voore küla ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
Mustvee vald | Voore küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 340 | 100 | 34000
Mustvee vald | Voore küla | Vesi: torustik | Vee kinnistuühenduste rajamine | kmpl | 4 | 700 | 2800
Mustvee vald | Voore küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 230 | 100 | 23000
Mustvee vald | Voore küla | Vesi: torustik | Vee kinnistuühenduste rekonstrueerimine | kmpl | 3 | 700 | 2100
Mustvee vald | Voore küla | Kanal: torustik | Isevoolsete kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 255 | 150 | 38250
Mustvee vald | Voore küla | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistuühenduste rajamine | kmpl | 6 | 1000 | 6000
Mustvee vald | Voore küla | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 170 | 100 | 17000
Mustvee vald | Voore küla | Kanal: torustik | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 33000 | 33000
Mustvee vald | Voore küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla Voore_RKP_001 rekonstueerimine (elektri- ja automaatikaosa, seadmed) | kmpl | 1 | 14000 | 14000
KOKKU | [6 empty] | 170150 |  | Haaslava
Ulvi küla reoveepumpla rekonstrueerimine
Mustvee vald | Ulvi küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla Ulvi_RKP_001 rekonstrueerimine (seadmed, elektri- ja automaatikaosa) | kmpl | 1 | 14000 | 14000
KOKKU | [6 empty] | 14000 |  |  | Haaslava Kurepalu poolne osa kokku 120,8 m3
AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkond kokku | [6 empty] | 5085850
Mustvee Vallavalitsuse investeeringud
Mustvee vald | Voore küla | Vesi: rajatised | Voore nr 2 puurkaevu tamponeerimine | kmpl | 1 | 5000 | 5000
Mustvee Vallavalitsuse investeeringud kokku | [6 empty] | 5000
Lohusuu aleviku ÜVK rajamine ja rekonstrueerimine
Mustvee vald | Lohusuu |  | Lohusuu aleviku uue puurkaev-pumpla rajamine, sh:
Mustvee vald | Lohusuu | Vesi: rajatised | Puurkaevu puurimine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Mustvee vald | Lohusuu | Vesi: rajatised | Teenindushoone rajamine | kmpl | 1 | 25000 | 25000
Mustvee vald | Lohusuu | Vesi: seadmed | Üheastmelise pumpla tehnoloogia | kmpl | 1 | 35000 | 35000
Mustvee vald | Lohusuu | Vesi: seadmed | Veetöötlusseadmed (mangaan+raud) | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Mustvee vald | Lohusuu | Vesi: seadmed | Elekter-automaatika, kaugvalve | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Mustvee vald | Lohusuu | Vesi: seadmed | II astme pumpla seadmed | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Mustvee vald | Lohusuu | Vesi: seadmed | II astme veemahutid | kmpl | 1 | 15000 | 15000
Mustvee vald | Lohusuu | Vesi: rajatised | Juurdepääsutee ja teenindusplats | m2 | 225 | 50 | 11250
Mustvee vald | Lohusuu | Vesi: rajatised | Piirdeaia rajamine | m | 220 | 50 | 11000
Mustvee vald | Lohusuu | Vesi: rajatised | Imbväljak | kmpl | 1 | 10000 | 10000
Mustvee vald | Lohusuu | Vesi: rajatised | Kanalisatsioonitorustik imbsüsteemini uhtevee ärajuhtimiseks | m | 50 | 150 | 7500
|  |  | Puurkaevpumpla ja joogiveepuhasti kokku |  |  |  | 224750
Mustvee vald | Lohusuu | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 7050 | 100 | 705000
Mustvee vald | Lohusuu | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduste rajamine | kmpl | 153 | 700 | 107100
Mustvee vald | Lohusuu | Kanal: torustik | Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine | m | 5055 | 150 | 758250
Mustvee vald | Lohusuu | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduste rajamine | kmpl | 153 | 1000 | 153000
Mustvee vald | Lohusuu | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustike rajamine | kmpl | 1610 | 100 | 161000
Mustvee vald | Lohusuu | Kanal: torustik | Reoveepumplate rajamine | kmpl | 7 | 33000 | 231000
Mustvee vald | Lohusuu | Kanal: rajatised | Reoveepuhasti rekonstrueerimine (R=300 IE) | kmpl | 1 | 400000 | 400000
Kokku | [6 empty] | 2747600
Vilusi küla ÜVK rajamine
Mustvee vald | Vilusi küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 3035 | 100 | 303500
Mustvee vald | Vilusi küla | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 45 | 700 | 31500
Mustvee vald | Vilusi küla | Kanal: torustik | Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine | m | 2430 | 150 | 364500
Mustvee vald | Vilusi küla | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduste rajamine | kmpl | 45 | 1000 | 45000
Mustvee vald | Vilusi küla | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustike rajamine | m | 795 | 100 | 79500
Mustvee vald | Vilusi küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 5 | 33000 | 165000
KOKKU | [6 empty] | 989000
LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM KÕIK KOKKU | [6 empty] | 12566850

## 3. Pikaajaline lahtikirjutatuna
Tabel 3. Mustvee valla ÜVKA pikaajalise investeeringuprogrammi projektid
Vald | Asula | Investeeringu valdkond | Investeeringu nimetus | ÜHIK | KOGUS | ÜHIKHIND (€) | MAKSUMUS KOKKU (€) | Märkused
Mustvee Haldus OÜ teeninduspiirkond
Mustvee linn | Mustvee linna ÜVK arendustööd
Mustvee vald | Mustvee linn | Kanal: torustik | Reoveepuhasti survekanalisatsioonitorustiku (De2x160) rekonstrueerimine | m | 1920 | 120 | 232000
Mustvee Linnavara OÜ teeninduspiirkond kokku | [6 empty] | 232000
AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkond
Avinurme ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
Mustvee vald | Avinurme alevik | Vesi: seadmed | Joogiveepuhasti rekonstrueerimine (2-astmeline, Q=139,4 m3/d, 9 m3/h) | kmpl | 1 | 95000 | 95000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Vesi: seadmed | Elektri- ja automaatikaosa rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Vesi: rajatised | Mahutite väljavahetus koos luukidega | kmpl | 1 | 80000 | 80000
Mustvee vald | Avinurme alevik |  | Avinurmejoogiveepuhasti rekonstrueerimine kokku |  |  |  | 195000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine aleviku edelaosas Pärniku piirkonnas | m | 1555 | 100 | 155500
Mustvee vald | Avinurme alevik | Vesi: torustik | Vee kinnistuühenduste rajamine | kmpl | 23 | 700 | 16100
Mustvee vald | Avinurme alevik | Vesi: seadmed | Survetõstepumpla rajamine | kmpl | 1 | 15000 | 15000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 800 | 150 | 120000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: torustik | Kinnistu-ühenduste rajamine (kanalisatsioon) | kmpl | 23 | 1000 | 23000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 750 | 100 | 75000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: seadmed | Reoveepumplate Avinurme_RKP_001, Avinurme_RKP_002, Avinurme_RKP_003, Avinurme_RKP_005 ja Avinurme_RKP_006 rekonstrueerimine: seadmete ning elektri- ja automaatikaosa uuendamine | kmpl | 5 | 14000 | 70000
Mustvee vald | Avinurme alevik | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 33000 | 33000
KOKKU | [6 empty] | 702600
Kasepää piirkond: Omedu küla ÜVK rajamine
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 3745 | 100 | 374500
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 30 | 700 | 21000
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 2795 | 150 | 419250
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 30 | 1000 | 30000
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 2015 | 100 | 201500
Mustvee vald | Kasepää piirkond | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 4 | 33000 | 132000
KOKKU | [6 empty] | 1178250
Voore küla ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
Mustvee vald | Voore küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 290 | 100 | 29000
Mustvee vald | Voore küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 350 | 100 | 35000
Mustvee vald | Voore küla | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 1 | 700 | 700
Mustvee vald | Voore küla | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 395 | 150 | 59250
Mustvee vald | Voore küla | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 2 | 1000 | 2000
Mustvee vald | Voore küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 33000 | 33000
KOKKU | [6 empty] | 158950
Kääpa küla ÜVK laiendamine
Mustvee vald | Kääpa küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine | m | 1600 | 100 | 160000
Mustvee vald | Kääpa küla | Vesi: torustik | Vee kinnistuühenduse rajamine | kmpl | 17 | 700 | 11900
Mustvee vald | Kääpa küla | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 1210 | 150 | 181500
Mustvee vald | Kääpa küla | Kanal: torustik | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 410 | 100 | 41000
Mustvee vald | Kääpa küla | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistuühenduse rajamine | kmpl | 17 | 1000 | 17000
Mustvee vald | Kääpa küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 33000 | 33000
KOKKU | [6 empty] | 444400
Ulvi küla ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine
Mustvee vald | Ulvi küla | Vesi: seadmed | Ulvi joogiveepuhasti seadmete ning elektri- ja automaatikaosa uuendamine (I astmeline, raua- ja mangaaniärastus, Q=16,1 m3/d, 3 m3/h) | kmpl | 1 | 70000 | 70000
Mustvee vald | Ulvi küla | Vesi: rajatised | Töökoja puurkaevu (kat. nr. 19589) tamponeerimine | kmpl | 1 | 5000 | 5000
Mustvee vald | Ulvi küla | Vesi: torustik | Veetorustike rekonstrueerimine | m | 1490 | 100 | 149000
Mustvee vald | Ulvi küla | Vesi: torustik | Vee kinnistuühenduste rekonstrueerimine | kmpl | 12 | 700 | 8400
Mustvee vald | Ulvi küla | Vesi: torustik | Veetorustike rajamine | m | 940 | 100 | 94000
Mustvee vald | Ulvi küla | Vesi: torustik | Vee kinnistuühenduste rajamine | kmpl | 19 | 700 | 13300
Mustvee vald | Ulvi küla | Kanal: torustik | Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine | m | 380 | 150 | 57000
Mustvee vald | Ulvi küla | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistuühenduste rekonstrueerimine | kmpl | 5 | 1000 | 5000
Mustvee vald | Ulvi küla | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 1640 | 150 | 246000
Mustvee vald | Ulvi küla | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistuühenduste rajamine | kmpl | 33 | 1000 | 33000
Mustvee vald | Ulvi küla | Kanal: torustik | Survekanalisatsiooni torustike rajamine | m | 470 | 100 | 47000
Mustvee vald | Ulvi küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 3 | 33000 | 99000
Mustvee vald | Ulvi küla |  | Ulvi reoveepuhasti rekonstrueerimine (R=40 IE), sh: |  |  |  | 159640 | AS EVV TÜT: grupp 1 kuni 49 ie
Mustvee vald | Ulvi küla | Kanal: rajatised | Reoveepuhasti rajatised (aeratsioonitank) | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Mustvee vald | Ulvi küla | Kanal: seadmed | Reoveepuhasti elektri- ja automaatikaosa ning tehnoloogilised seadmed | kmpl | 1 | 60000 | 60000
Mustvee vald | Ulvi küla | Kanal: rajatised | Tehnohoone rajamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Mustvee vald | Ulvi küla | Vesi: torustik | Veetorustiku rajamine reoveepuhasti veevarustuseks | m | 170 | 100 | 17000
Mustvee vald | Ulvi küla | Kanal: rajatised | Biotiigi puhastamine | m2 | 832 | 20 | 16640
Mustvee vald | Ulvi küla | Kanal: rajatised | Juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine (kruuskate) | m2 | 150 | 50 | 7500
Mustvee vald | Ulvi küla | Kanal: rajatised | Piirdeaia rajamine | m | 170 | 50 | 8500
KOKKU | [6 empty] | 986340
AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkond kokku | [6 empty] | 3470540
Vilusi küla ÜVK rajamine
Mustvee vald | Vilusi küla | Vesi: torustik | Veetorustike rajamine | m | 3035 | 100 | 303500
Mustvee vald | Vilusi küla | Vesi: torustik | Vee kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 45 | 700 | 31500
Mustvee vald | Vilusi küla | Kanal: torustik | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 2430 | 150 | 364500
Mustvee vald | Vilusi küla | Kanal: torustik | Kanalisatsiooni kinnistu-ühenduse rajamine | kmpl | 45 | 1000 | 45000
Mustvee vald | Vilusi küla | Kanal: torustik | Survekanalisatsiooni torustike rajamine | m | 795 | 100 | 79500
Mustvee vald | Vilusi küla | Kanal: seadmed | Reoveepumpla rajamine | kmpl | 5 | 33000 | 165000
KOKKU | [6 empty] | 989000
*Kõik antud võimsused on hinnangulised ja täpsustatakse projekteerimise käigus

## 4. KOOND
Tabel 4. Mustvee valla ÜVKA lühiajalise ja pikaajalise investeeringuprogrammi koondtabel
Jrk nr | Asula |  | Investeeringu maksumus | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 |  |  |  |  | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 | [7 empty] | Lühiajaline kokku | Pikaajaline kokku | KÕIK KOKKU
|  | Investeering |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Investeeringud Mustvee Haldus OÜ teeninduspiirkonnas
1 | Mustvee linn | Mustvee linn | 3739400 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2023: 194000; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2025: 700000; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2026: 1460000; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2027: 1385400 | 3739400 | 0 | 3739400
2 | Mustvee linn | Mustvee linn | 232000 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2030: 116000; Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2031: 116000 | 0 | 232000 | 232000
| MUSTVEE HALDUS OÜ TEENINDUSPIIRKOND KOKKU |  | 3971400 | 194000 | 0 | 700000 | 1460000 | 1385400 | 0 | 0 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3739400 | 232000 | 3971400
Investeeringud AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas
1 | Avinurme alevik | Avinurme aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine, Avinurme reoveepuhasti rekonstrueerimine | 1135000 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2026: 113500; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2027: 1021500 | 1135000 | 0 | 1135000
2 | Kasepää piirkond | Kasepää piirkonna ÜVK rajamise III etapp | 3766700 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2023: 376670; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2024: 1883350; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2025: 1318345; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2026: 188335 | 3766700 | 0 | 3766700
3 | Voore küla | Voore küla ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 170150 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2027: 170150 | 170150 | 0 | 170150
4 | Ulvi küla | Ulvi küla reoveepumpla rekonstrueerimine | 14000 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2023: 14000 | 14000 | 0 | 14000
| AS EVV LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM KOKKU |  | 5085850
5 | Avinurme alevik | Avinurme ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 702600 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2030: 702600 | 0 | 702600 | 702600
6 | Kasepää piirkond | Kasepää piirkond: Omedu küla ÜVK rajamine | 1178250 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2028: 164955; Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2029: 1013295 | 0 | 1178250 | 1178250
7 | Voore küla | Voore küla ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 158950 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2032: 158950 | 0 | 158950 | 158950
8 | Kääpa küla | Kääpa küla ÜVK laiendamine | 444400 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2032: 444400 | 0 | 444400 | 444400
9 | Ulvi küla | Ulvi küla ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 986340 | Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2030: 197268; Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2031: 789072 | 0 | 986340 | 986340
| AS EVV PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM KOKKU (AS EVV) |  | 3470540 | 390670 | 1883350 | 1318345 | 301835 | 1191650 | 164955 | 1013295 | 899868 | 789072 | 603350 | 0 | 0 | 0
| AS EVV KOKKU |  | 8556390 | [13 empty] | 5085850 | 3470540 | 8556390
MUSTVEE VALLAVALITSUSE TEENINDUSPIIRKOND
1 | Voore küla | Voore nr 2 puurkaevu tamponeerimine | 5000 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2024: 5000 | 5000 | 0 | 5000
2 | Lohusuu alevik | Lohusuu aleviku ÜVK rajamine ja rekonstrueerimine | 2747600 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2025: 274760; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2026: 1648560; Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2027: 824280 | 2747600 | 0 | 2747600
3 | Vilusi küla | Vilusi küla ÜVK rajamine | 989000 | Lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027 2027: 148350; Pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035 2028: 840650 | 148350 | 840650 | 989000
| Mustvee VV kokku |  | 3741600 | 0 | 5000 | 274760 | 1648560 | 972630 | 840650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900950 | 840650 | 3741600
| KÕIK KOKKU |  | 16269390 | 584670 | 1888350 | 2293105 | 3410395 | 3549680 | 1005605 | 1013295 | 1015868 | 905072 | 603350 | 0 | 0 | 0 | 11726200 | 4543190 | 16269390

## 5. Tuletõrjeveevarustus
Tabel 5. Investeeringud tuletõrjeveevarustusse
Nr | Asula | Projekti nimetus | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | KOKKU
1. | Avinurme | Avinurme aleviku tuletõrjeveevõtukohtade korrastamine (tähistus, talvetingimustes kasutatavuse parendamine, nivooanduri paigaldamine lasteaia tuletõrjeveemahutile) | 2025: 10000 | 10000
2. | Kasepää piirkond | Kasepää piirkonna tuletõrjeveevõtukohtade korrastamine (tähistus, talvetingimustes kasutatavuse parendamine, nivooanduri paigaldamine lasteaia tuletõrjeveemahutile) | 2027: 10000 | 10000
|  | KOKKU | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000