## 1. Puurkaevud
Tabel 1. Mustvee valla ühisveevärgi puurkaevud
Omavalitsus | Asula | Puurkaevu nimetus | Aadress | Omanik/haldaja | Rajamisaasta | Katastri nr | Koordinaadid |  | Sanitaar-kaitseala/hooldusala (m) | Sügavus (m) | Maapinna abs kõrgus (m) | Veekiht/indeks | Puurkaevu konstruktsioon | Filtri tüüp | Deebit (l/s) | Alandus (m) | Veeloa number | Veeloa kehtivusaeg | Lubatud kogus aastas (m3) | Lubatud kogus kvartalis (m3) | Lubatud kogus ööpäevas (m3) | Tegelikult võetav kogus m3/a |  |  | Märkus
[7 empty] | X koordinaat | Y koordinaat | [13 empty] | 2019 | 2020 | 2021
Mustvee vald | Mustvee linn | Tartu tn (12094) | Mustvee linn, Peterburi (Narva) ja Tartu mnt nurgal | Mustvee Linnavara OÜ | 1959 | 12094 | 6526971 | 670037 | 50 | 120 | 33 | S-O | Manteltoru | Filtrita | 5 | 29.5 | L.VV/331100 | Tähtajatu | 14000 | 3500 | 38 | 0 | 0 | 0
Mustvee vald | Mustvee linn | Jõe tn (12102) | Mustvee linn, Mustvee jõe paremkaldal | Mustvee Linnavara OÜ | 1975 | 12102 | 6526721 | 669919 | 50 | 110 | 31.8 | S-O | Manteltoru | Filtrita | 18.2 | 5.28 | L.VV/331100 | Tähtajatu | 70000 | 17500 | 192 | 38116 | 39526 | 45194
Mustvee vald | Kääpa küla | Kääpa uus PK (59079) | Mustvee vald, Kääpa küla, Sooja | AS Emajõe Veevärk | 2019 | 59079 | 6510091.2 | 664970,73 | 10 | 75 | 46.2 | S-O | Manteltoru | Plastpilufilter | 4.2 | 38 | KL-512273 | Tähtajatu | 14600 | 3650 | 40 | 5657 | 5730 | 3255
Mustvee vald | Voore küla | Voore Koolimaja PK (24444) | Mustvee veld, Voore küla, Koolimaja katastriüksus | AS Emajõe Veevärk | 2008 | 24444 | 6511522 | 659439 | 30 | 287 | 62 | O-C | Manteltoru | Filtrita | 1.94 | 7 | KL-512273 | Tähtajatu | 18727 | 4681.75 | 51.3 | 11664 | 1677 | 2121
Mustvee vald | Voore küla | Voore Vee PK (11776) | Mustvee vald, Voore küla, Vee | AS Emajõe Veevärk | 1967 | 11776 | 6512169 | 659136 | 30 | 51.5 | 70 | S-O | Manteltoru | Filtrita |  |  | KL-512273 | Tähtajatu | 21900 | 5475 | 60 |  | 7043 | 4121
Mustvee vald | Kükita küla | Kükita PK (11778) | Mustvee vald, Kükita küla, Uus tn 1 | AS Emajõe Veevärk | 1966 | 11778 | 6522563.9467 | 670228.5139 | 30 | 120 | 32 | S-O | Manteltoru | Filtrita | 10 | 12 | L.VV/331331 | Tähtajatu | 36500 | 9125 | 100 | 2187 | 3816 | 6037
Mustvee vald | Tiheda küla | Tiheda PK (11787) | Mustvee vald, Tiheda küla, Sõpruse tn 84 | AS Emajõe Veevärk | 1972 | 11787 | 6521167.1709 | 671037.753 | 10 | 125 | 35 | S-O | Manteltoru | Filtrita | 3 | 39 | L.VV/331331 | Tähtajatu | 29200 | 7300 | 80 | 0 | 50 | 1795
Mustvee vald | Ulvi küla | Ulvi PK (5822) | Mustvee vald, Ulvi küla, keskuse elamud | AS Emajõe Veevärk | 1967 | 5822 | 6533998 | 661485 | 50 | 150 | 60 | O | Manteltoru | Filtrita | 2.33 | 20.5 | L.VV/325426 | Tähtajatu | 6000 | 1500 | 17 | 2402 | 2341 | 2362
Mustvee vald | Avinurme | Avinurme PK (25612) | Mustvee vald, Avinurme alevik, Võidu 28c | AS Emajõe Veevärk | 2009 | 25612 | 6542243,200054 | 665223.1397 | 30 | 100 | 58.2 | O | Manteltoru | Filtrita | 3.33 | 2 | L.VV/325426 | Tähtajatu | 39200 | 9800 | 109 | 22602 | 28292 | 22317
Mustvee vald | Lohusuu | Lohusuu kool (9022) | Mustvee vald, Lohusuu alevik, Avinurme tee 73//75 | Mustvee Vallavalitsus | 1993 | 9022 | 6538765.857 | 675065.255 | 25 | 70 | 34 | O | Manteltoru | Filtrita | 11.11 |  | L.VV/329807 | Tähtajatu | 4400 | 1100 | 12.2 | 2205 | 1966 | 1974
Andmed: vee erikasutuse keskkonnaload, keskkonnaregister

## 2. Joogivee analüüsid
Tabel 2. Joogivee analüüside tulemused
Vee-ettevõte | Kuupäev | Ühiseevärk | Proovivõtukoht | Veekvaliteedi üldhinnang | Üldhinnangu andmise kuupäev | Alumiinium | Lõhn/ Lõhnaläve indeks TON | Maitse/ Maitseläve indeks TFN | Värvus | Hägusus | Raud | Kolooniate arv 22 C juures | Coli-laadsed bakterid | Escherichia coli | Fekaalsed enterokokid | pH | Elektri-juhtivus | Nitrit NO2- | Ammoonium NH4+ | Kloriid Cl- | Sulfaat SO42- | Fluoriid F- | PHT | Leelisus | Karedus | Kaltsium Ca2+ | Mangaan Mn2+ | Kuivjääk | Nitraat NO3- | Boor | Naatrium Na+ | Clvaba | Fosfaat PO43- | Oksüdeeritavus O2 | Jääkkloor (vaba) | Üldkaredus
| Ühik |  |  |  |  | µg/l | lahjendusaste | lahjendusaste | mgPt/l | NHÜ | µg/l | arv/1 ml | arv/100ml | arv/100ml | arv/100ml |  | mS/cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mgO/l |  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg-ekv/l
| Piirsisaldus joogivees |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 5 | 200 | ebaloomulike muutusteta | 0 | 0 | 0 | 6,5-9,5 | 2500 | 0.5 | 0.5 | 250 | 250 | 1.5 | 5 | mmol/l | mmol/l | mg/l | 0.05 |  | 50 | 1 | 200 |  |  |  | 0.5
AS Emajõe Veevärk | 13.04.2022 | Avinurme alevik | Avinurme Gümnaasium | vastav | 14.09.2022 |  | 1 | 1 | 0 | <1 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2 | 520
AS Emajõe Veevärk | 21.04.2021 | Avinurme alevik | Avinurme lasteaed | vastav | 14.09.2022 |  | 1 | 1 | 0 | <1 | <20 | 7 | 0 | 0 |  | 7.3 | 551
AS Emajõe Veevärk | 10.02.2021 | Avinurme alevik | Avinurme Sots- ja Turvakeskus | vastav | 14.09.2022 | [6 empty] | <3 | 0 | 0
AS Emajõe Veevärk | 20.07.2022 | Kääpa küla | Teenuskeskus | vastav | 12.08.2022 |  | <2 | <2 | <5 | <0.5 | <20 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 494
AS Emajõe Veevärk | 20.07.2022 | Kükita küla | Raja Kultuurimaja | vastav | 12.08.2022 |  | 1 | 1 | <5 | <0.5 | <20 | 3 | 0 | 0 |  | 7.5 | 530 |  |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  | 38
AS Emajõe Veevärk | 20.07.2022 | Tiheda küla | Tiheda Lasteaed | vastav | 12.08.2022 |  | 1 | 1 | <5 | <0.5 | <20 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 529 |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  | 15
AS Emajõe Veevärk | 13.04.2022 | Ulvi küla | Ulvi raamatukogu | vastav | 30.08.2022 |  | 1 | 1 | 0 | <1 | <20 | 13 | 0 | 0 |  | 7.3 | 397
AS Emajõe Veevärk | 20.07.2022 | Voore küla | Voore Põhikool | vastav | 12.08.2022 |  | 1 | 1 | < 5 | < 0,5 | < 20 | 87 | 0 | 0 |  | 7.4 | 588
Mustvee Linnavara OÜ | 28.07.2022 | Mustvee linn | Mustvee linn, Tartu 28, Linnavalitsuse hoone | vastav | 16.08.2022 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 7.8 | 555
Mustvee Linnavara OÜ | 18.07.2022 | Mustvee linn | Mustvee linn Jõe tn puurkaev, peale filtrit | vastav | 16.08.2022 | <50 | <2 | <2 | <5 | <0.5 | <20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 553 | <0.01 | 0.023 | 10 | 7.5 | 0.51 |  |  |  |  | <10 |  | 0.8 | 0.13 | 21 |  |  | <1
Mustvee Linnavara OÜ | 18.07.2022 | Mustvee linn | Mustvee linn Pihkva mnt 44 | vastav | 16.08.2022 |  | <2 |  | <5 | <0.5 | <20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 553 |  |  | 10 | 7.8 | 0.5 |  |  |  |  | <10 |  | 0.81 |  | 21
Mustvee Linnavara OÜ | 18.07.2022 | Mustvee linn | Mustvee linn, Narva 9 | vastav | 16.08.2022 |  | <2 | <2 | <5 | 0.99 | 150 |  | 0 | 0 |  | 7.6 | 561 |  | 0.069
Mustvee Linnavara OÜ | 18.07.2022 | Mustvee linn | Mustvee linn, Tartu 5 | vastav | 16.08.2022 |  | 1 | 1 | <5 | <0.5 | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | <0.02
Mustvee Vallavalitsus | 18.04.2022 | Lohusuu kooli veevärk | Lohusuu kool | vastav | 23.11.2022 |  | 1 | 1 | 0 | <1 | 107 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 | 401
Andmed: Terviseameti avalik andmebaas vtiav.sm.ee

## 3. Reoveepuhastid
Tabel 3. Mustvee valla reoveekogumisalad ja vee-ettevõtte hallatavad reoveepuhastid
Omavalitsus | Teenindatavad asula(d) | Reoveepuhasti nimetus | Omanik/haldaja | Veeloa number | Veeloa kehtivusaeg | Suubla nimetus | Suubla kood | Tüüp | Veekogu seisundiklass* | Lubatud vooluhulk m3/a | Tegelik vooluhulk m3/a |  |  | Reostusnäitajad/suurim lubatud sisaldus mg/l | [5 empty] | Proovi võtmise sagedus | Seiratav näitaja | Registrikood | Reoveekogumisala nimetus | Asukoht | Reoveekogumisala pindala (ha) | Reostuskoormus (ie)
[11 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | BHT7 | KHT | Hõljuvaine | Nüld | Püld | pH
Mustvee vald | Avinurme alevik | Avinurme reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/325426 | Tähtajatu | Kõrve peakraav | VEE1056400 | kraav | hindamata | 73528 | 22843 | 28675 | 22755 | 25 | 125 | 35 | 60 | 2 |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld | RKA0440114 | Avinurme | Mustvee vald, Avinurme alevik | 122.1 | 1167
Mustvee vald | Kääpa | Kääpa reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | KL-512273 | Tähtajatu | Viku kraav | VEE1053707 | kraav | hindamata | 15600 | 6401 | 4252 | 3255 | 40 | 150 | 35 |  |  |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld | RKA0490125 | Kääpa-Mustvee | Mustvee vald, Kääpa küla | 7.5 | 241
Mustvee vald | Mustvee linn | Mustvee reoveepuhasti | Mustvee Linnavara OÜ | L.VV/331100 | Tähtajatu | Nurgakraav | VEE1062234 | kraav | hindamata | 150000 | 28722 | 29824 | 32727 | 25 | 125 | 35 | 60 | 2 |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld | RKA0490144 | Mustvee | Mustvee vald, Mustvee linn | 145.1 | 1170
[22 empty] | RKA0490575 | Kasepää | Mustvee vald, Kasepää küla, Kükita küla, Raja küla, Tiheda küla | 137.3 | 1060
Mustvee vald | Lohusuu alevik | Lohusuu Põhikooli | Mustvee Vallavalitsus | L.VV/329807 | Tähtajatu | Avijõgi | VEE1056900 | jõgi | Lähtest Sookraavini kesine, Sookraavist suudmeni hea | 4400 | 2205 | 1966 | 1974 | 25 | 125 | 35 | 60 | 2 |  | Üks kord poolaastas | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld, sulfaat | RKA0440099 | Lohusuu | Mustvee vald, Lohusuu alevik | 35.7 | 400
Mustvee vald | Ulvi küla | Ulvi RVP Mustvee | AS Emajõe Veevärk | L.VV/325426 | Tähtajatu | Ulvi oja | VEE1055800 | oja | hindamata | 7280 | 2402 | 2341 | 2362 | 40 | 150 | 35 |  |  |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld | RKA0440113 | Ulvi | Mustvee vald, Ulvi küla | 11.6 | 203
Mustvee vald | Voore | Voore reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | KL-512273 | Tähtajatu | Kullavere jõgi | VEE1052600 | jõgi | Imukvere ojast suudmeni halb, lähtest Imukvere ojani hea | 23400 | 12169 | 8720 | 6242 | 25 | 125 | 35 | 60 | 2 |  | Üks kord kvartalis | BHT7, heljum, KHT, pH, Püld, Nüld | RKA0490126 | Voore | Mustvee vald, Vassevere küla, Voore küla | 52.8 | 1062
Andmed: vee erikasutuse keskkonnaload, keskkonnaregister
*Andmed: Eesti pinnaveekogumite seisundi 2020. aasta ajakohastatud vahehinnang. Keskkonnaagentuur, 2021

## 4. Reo- ja heitvee analüüsid
Tabel 4. Mustvee valla reo- ja heitvee analüüside tulemused
Vee-ettevõte | Tüüp | Koht | Proovivõtmise aeg | Näitaja | Tulem | Ühik | Suurim lubatud sisaldus | Märkused
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-22 08:15 | Hõljuvaine | <2,0 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-22 08:15 | pH | 7.7 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-22 08:15 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-22 08:15 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 27 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-22 08:15 | Üldfosfor (Püld) | 0.22 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-22 08:15 | Üldlämmastik (Nüld) | 25 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-22 08:15 | Sulfaat (SO42-) | 88 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-24 10:50 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 28 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-24 10:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | < 30 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-24 10:50 | Üldfosfor (Püld) | 0.54 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-24 10:50 | pH | 7.5 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-24 10:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 3.1 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-24 10:50 | Hõljuvaine | 3.2 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-24 10:50 | Sulfaat (SO42-) | 44 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-09 09:50 | Sulfaat (SO42-) | 46 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-09 09:50 | Hõljuvaine | 4 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-09 09:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 7.8 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-09 09:50 | pH | 7.7 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-09 09:50 | Üldfosfor (Püld) | 0.47 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-09 09:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 45 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-09 09:50 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 38 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Avinurme RVP sissevool | 2022-05-18 10:55 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 61 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Avinurme RVP sissevool | 2022-05-18 10:55 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 250 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Avinurme RVP sissevool | 2022-05-18 10:55 | Üldfosfor (Püld) | 7.3 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Avinurme RVP sissevool | 2022-05-18 10:55 | pH | 7.7 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Avinurme RVP sissevool | 2022-05-18 10:55 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 170 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Avinurme RVP sissevool | 2022-05-18 10:55 | Hõljuvaine | 130 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 10:55 | Hõljuvaine | 5.7 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 10:55 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 5.5 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 10:55 | pH | 7.7 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 10:55 | Üldfosfor (Püld) | 0.27 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 10:55 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 34 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Avinurme reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-05-18 10:55 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 20 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2021-09-22 07:50 | Hõljuvaine | 57 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2021-09-22 07:50 | Üldlämmastik (Nüld) | 48 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2021-09-22 07:50 | Üldfosfor (Püld) | 6.2 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2021-09-22 07:50 | Sulfaat (SO42-) | 40 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2021-09-22 07:50 | pH | 8 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2021-09-22 07:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 150 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2021-09-22 07:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 12 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2021-11-24 10:36 | Sulfaat (SO42-) | 16 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2021-11-24 10:36 | Hõljuvaine | 48 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2021-11-24 10:36 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 26 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2021-11-24 10:36 | pH | 7.7 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2021-11-24 10:36 | Üldfosfor (Püld) | 6.5 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2021-11-24 10:36 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 122 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2021-11-24 10:36 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 54 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2022-03-29 10:00 | Hõljuvaine | 35 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2022-03-29 10:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 25 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2022-03-29 10:00 | pH | 7.5 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2022-03-29 10:00 | Üldfosfor (Püld) | 1.9 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2022-03-29 10:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 75 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2022-03-29 10:00 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 22 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ulvi biotiigide sissevool | 2022-05-25 09:25 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 170 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ulvi biotiigide sissevool | 2022-05-25 09:25 | pH | 8.6 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ulvi biotiigide sissevool | 2022-05-25 09:25 | Üldfosfor (Püld) | 12 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ulvi biotiigide sissevool | 2022-05-25 09:25 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 420 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ulvi biotiigide sissevool | 2022-05-25 09:25 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 140 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ulvi biotiigide sissevool | 2022-05-25 09:25 | Hõljuvaine | 100 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2022-05-25 09:25 | Hõljuvaine | 14 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2022-05-25 09:25 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 7.8 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2022-05-25 09:25 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 50 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2022-05-25 09:25 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 7.6 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2022-05-25 09:25 | pH | 9.2 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigide väljavool | 2022-05-25 09:25 | Üldfosfor (Püld) | 1.3 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-14 14:10 | Üldfosfor (Püld) | 0.46 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-14 14:10 | Üldlämmastik (Nüld) | 4.6 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-14 14:10 | Hõljuvaine | 6.5 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-14 14:10 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 41 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-14 14:10 | pH | 7.6 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-09-14 14:10 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 5.7 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-23 13:40 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 6.2 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-23 13:40 | pH | 7.7 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-23 13:40 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 45 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-23 13:40 | Hõljuvaine | 16 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-23 13:40 | Üldlämmastik (Nüld) | 44 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-23 13:40 | Üldfosfor (Püld) | 0.33 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-02 14:30 | Üldfosfor (Püld) | 0.32 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-02 14:30 | Üldlämmastik (Nüld) | 56 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-02 14:30 | Hõljuvaine | 26 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-02 14:30 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 28 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-02 14:30 | pH | 7.6 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-03-02 14:30 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 8.8 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-13 13:15 | pH | 7.1 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-13 13:15 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 360 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-13 13:15 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 780 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-13 13:15 | Hõljuvaine | 210 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-13 13:15 | Üldfosfor (Püld) | 7.3 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-13 13:15 | Üldlämmastik (Nüld) | 70 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-06-13 13:40 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 8 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-06-13 13:40 | pH | 7.4 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-06-13 13:40 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 30 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-06-13 13:40 | Hõljuvaine | 13 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-06-13 13:40 | Üldlämmastik (Nüld) | 42 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Kääpa reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-06-13 13:40 | Üldfosfor (Püld) | 0.46 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-26 13:40 | Üldlämmastik (Nüld) | 5.3 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-26 13:40 | Hõljuvaine | 2.6 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-26 13:40 | pH | 7.3 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-26 13:40 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 17 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-26 13:40 | Üldfosfor (Püld) | 0.39 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-08-26 13:40 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-30 12:45 | Üldfosfor (Püld) | < 0,1 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-30 12:45 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 16 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-30 12:45 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 20 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-30 12:45 | pH | 7.4 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-30 12:45 | Hõljuvaine | 3.2 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2021-11-30 12:45 | Üldlämmastik (Nüld) | 29 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-01 13:00 | pH | 7 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-01 13:00 | Hõljuvaine | 2 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-01 13:00 | Üldlämmastik (Nüld) | 29 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-01 13:00 | Üldfosfor (Püld) | < 0,1 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-01 13:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-02-01 13:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | < 15 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Voore reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-13 12:35 | Üldfosfor (Püld) | 5.2 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Voore reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-13 12:35 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | 270 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Voore reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-13 12:35 | Hõljuvaine | 110 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Voore reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-13 12:35 | Üldlämmastik (Nüld) | 110 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Voore reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-13 12:35 | pH | 7.4 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Voore reoveepuhasti ¦ sissevool | 2022-06-13 12:35 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 96 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-06-13 12:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr)(dikromaatne) | < 15 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-06-13 12:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-06-13 12:50 | Üldfosfor (Püld) | 0.36 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-06-13 12:50 | Üldlämmastik (Nüld) | 8.8 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-06-13 12:50 | Hõljuvaine | 3.8 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Voore reoveepuhasti ¦ väljavool | 2022-06-13 12:50 | pH | 7.1 | pH ühik
Andmed: EKUK LIMS, vee erikasutuse keskkonnaload

## Nõo vald_joogivesi (hidden)
|  |  | 2017 | [7 empty] | 2018
Näitaja | Piirsisaldus | Ühik | Nõo | Tamsa | Meeri | Nõgiaru | Luke | Laguja | Tõravere | Etsaste | Nõo | Tamsa | Meeri | Nõgiaru | Luke | Laguja | Tõravere | Etsaste
Ammoonium | 200 | µg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.14 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Värvus | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | mg/l Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrijuhtivus | 2500 | µS cm-1 20 ºC juures | 423 | 458 | 504 | 646 | 446 | 433 | 395 | 447 | 518 | 530 | 574 | 763 | 486 | 503 | 426 | 520
Vesinikioonide kontsentratsioon | ≥6,5 ja ≤9,5 | pH ühik | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.3
Lõhn | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | lahjendusaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Maitse | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | lahjendusaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coli-laadsed bakterid | 0 | PMÜ/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hägusus | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | NTU | <1 | 1.5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Escherichia coli | 0 | PMÜ/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | PMÜ/100 ml | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Kolooniate arv 22C | Ebaloomulike muutusteta | PMÜ/1 ml | 0 | [7 empty] | 6 | <4 | 14 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0
Alumiinium | 200 | µg/l | <10 | [7 empty] | <10
Antimon | 5 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Arseen | 10 | µg/l | 2.2 | [7 empty] | 3.7
Benseen | 1 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Benso(a)püreen | 0.01 | µg/l | ei leitud | [7 empty] | ei leitud
Boor | 1 | mg/l | 0.1 | [7 empty] | <0,1
Bromaat | 10 | µg/l
1,2-dikloroetaan | 2 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Elavhõbe | 1 | µg/l | <0,2 | [7 empty] | <0,2
Fluoriid | 1.5 | mg/l | 0.1 | [7 empty] | 0.1
Kaadmium | 5 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Kloriid | 250 | mg/l | 1.3 | [7 empty] | 1.7
Kroom | 50 | µg/l | <0,2 | [7 empty] | <0,2
Mangaan | 50 | µg/l | <10 | <10 |  | 12 |  | 24 | <10 | 19 | <10 | 16 |  | <10 | 22 | <10 | <10 | <10
Naatrium | 200 | mg/l | 4.6 | [7 empty] | 4.6
Nikkel | 20 | µg/l | <1 | [7 empty] | <1,0
Nitraat | 50 | mg/l | <1 | [7 empty] | <1
Nitrit | 0.5 | mg/l | <0,002 | [7 empty] | <0,002
Oksüdeeritavus | 5 | mg/l O2 | 0.8 | [7 empty] | 1.7
Pestitsiidid | 0.1 | µg/l | ei leitud
Pestitsiidide summa | 0.5 | µg/l | ei leitud
Plii | 10 | µg/l | 0.2 | [7 empty] | <0,2
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 0.1 | µg/l | ei leitud
Raud | 200 | µg/l | <20 | 128 | 24 | <20 | <20 | <20 | <20 | 45 | <20 | <20 | <20 | <20 | 23 | 32 | <20 | <20
Seleen | 10 | µg/l | <1 | [7 empty] | <1,0
Sulfaat | 250 | mg/l | 2.4 | [7 empty] | 4.8
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 10 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Trihalometaanide summa | 100 | µg/l | <1 | [7 empty] | <1
tsüaniid | 50 | µg/l | <3 | [7 empty] | <3
vask | 2 | mg/l | 0.01 | [7 empty] | 0.009
Vinüülkloriid | 0.5 | µg/l
Akrüülamiid | 0.1 | µg/l
Epikloorhüdriin | 0.1 | µg/l
Jääkloor | ≥0,2 ja ≤0,5 | mg/l
Jääkosoon | 0.3 | mg/l
Orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC) | Ebaloomulike muutusteta
Triitium | 100 | Bg/l
Indikatiivdoos | 0.1 | mSv
Radoon | 100 | Bg/l